贵州师范学院实验实训室安全卫生检查记录表

20___ -20___学年  第___学期

院  部：                                                                      日期：    年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 主要观测点 | 检查结果 |  | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 1 | 安全制度 | 实验（实训）室安全制度上墙，安全责任落实到人。 |  |  |  |
|  |  | 可能发生的危及安全的各种紧急状态，如火灾、爆炸、腐蚀性液体倾洒、有毒气体泄漏等，有紧急处置预案。 |  |  |  |
| 2 | 安全设施 | 实验（实训）室配有消防器材（灭火器），灭火器配备数量合理，无灭火器过期现象，摆放位置利于取用。 |  |  |  |
|  |  | 实验室通风系统运行正常。 |  |  |  |
| 3 | 水电安全 | 无乱拉乱接电线现象，大功率仪器（包括空调等）有专用插座。 |  |  |  |
|  |  | 下水道畅通，不存在水龙头、水管破损现象。 |  |  |  |
| 4 | 设备安全 | 仪器设备接地良好，设备使用完后，及时关闭电源。 |  |  |  |
|  |  | 对于高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备有安全警示标识，并配备相应安全防护设施（如防护罩、防护栏等）。 |  |  |  |
|  |  | 大型精密贵重仪器的操作规程公布上墙, 操作人员符合条件。 |  |  |  |
| 5 | 化学安全 | 有化学品管理的动态台帐，有序分类存放，放置位置便于查找取用，化学试剂标签无脱落、模糊现象。 |  |  |  |
|  |  | 剧毒化学品应设置专门库房，专人专管，剧毒化学品收发、运输，有记录。 |  |  |  |
| 6 | 生物安全 | 开展病原微生物相关实验和研究的实验室，须具备相应的安全等级资质和生物危害因子实验活动资格。 |  |  |  |
| 7 | 辐射安全 | 涉辐实验（实训）场所（放射性物质、X射线装置）有安全警示标识、警戒线和剂量报警仪；有专门存放放射性废弃物的容器和暂存库。 |  |  |  |
| 8 | 环境卫生 | 实验（实训）室物品摆放有序，卫生状况良好，室内不放无关物品，无废弃物品。 |  |  |  |
|  |  | 公共场所、通道无堆放仪器、物品现象，实验（实训）室消防通道通畅。 |  |  |  |

注：请在检查结果中打“√”，存在问题的实验（实训）室请注明房间号。

检查人(签字): _________________

领导（签字）：                         学院（部、中心）签章